CURSO MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

Objetivos del curso:

- Conocer los componentes Fotovoltaicos: Paneles Solares; Regulador de Carga, Inversores, Baterías.

- Dimensionar adecuadamente los sistemas solares fotovoltaicos.

- Determinar las características de los componentes fotovoltaicos necesarios según demanda energética.

- Conectar equipos de acuerdo a los requerimientos del proyecto solar.

### CONTENIDOS

### Módulo 1: Electricidad Básica aplicada a sistemas solares fotovoltaicos

- Principios Básicos de Electricidad.

- Intensidad eléctrica / tipos de corriente.

- Resistencia de conductores

- Ley de Ohm

### Módulo 2: Componentes sistemas Solares Fotovoltaicos

- Paneles Fotovoltaicos: Monocristialino, Policristalino, Amorfo

- Reguladores de Carga y sus tipos. Baterías ciclo profundo.

- Inversores Fotovoltaicos.

### Módulo 3: Dimensionamiento sistemas fotovoltaicos Off Grid

- Calculo de requerimiento energético

- Elección de los componentes en relación a Voltaje (V), Amperaje (A)

- Conexiones de los sistemas, Serie, Paralelo y Mixto.

- Cable Solar, Conectores MC4.

- Protecciones.

### Módulo 4: Dimensionamiento sistemas Fotovoltaicos On Grid

- Cálculo de requerimiento

- Inversores, Micro inversores

- Conexiones y protecciones

Procedimientos en Capacitación

Aula Virtual: Una vez matriculado, el alumno podrá acceder a formación mediante al acceso libre en plataforma   virtual en el horario que estime conveniente. La platforma estará disponible todo el año 2026

https://www.innovegroup.es/aula-virtual/.

Clase en vivo por zoom: El curso Sistame Solar fotovoltaico versión online aula virtual tiene un componente en vivo (  Seminario ) por zoom con el tutor, donde se reforzará el estudio, solucionará dudas y contestará preguntas mas técnicas según avance o estado de conociemiento del alumno